- heading 1;heading 2;heading 3;1 设计依据

《建筑结构荷载规范》                          （GB50009-2012）

《建筑抗震设计规范》                          （GB50011-2010）（2016年版）

《钢结构设计标准》                              （GB50017-2017）

《建筑地基基础设计规范》                  （GB50007-2011）

《钢结构焊接规范》                              （GB50661-2011）

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 （JGJ82-2011）

- 2 计算简图

计算简图    (圆表示支座，数字为节点号)

- 3 荷载与组合

结构重要性系数：    1.00

- 3.1 荷载工况

荷载工况汇总表

| 工况号 | 荷载类型 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 恒 |  |
| 1 | 活 |  |
| 2 | 风 |  |

| (1)膜面荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)序号 | 荷载类型 | 工况号 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 | 修正系数 | 参考点高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 0.100 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 活 | 1 | 0.500 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 风 | 2 | 0.450 | -0.800 | 1.300 | 1.000 | 0.000 |

| 3.2 节点荷载 1) 工况号: 0 *输入的膜面荷载: 序号 | 荷载类型 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0.10 | -- | -- |

| 膜面荷载分布图: 膜面荷载序号 1 分布图（红点表示荷载分配到的节点） 2) 工况号: 1 *输入的膜面荷载: 序号 | 荷载类型 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活 | 0.50 | -- | -- |

| 膜面荷载分布图: 膜面荷载序号 1 分布图（红点表示荷载分配到的节点） 3) 工况号: 2 *输入的膜面荷载: 序号 | 荷载类型 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风 | 0.45 | -0.80 | 1.30 |

| 膜面荷载分布图: 膜面荷载序号 1 分布图（红点表示荷载分配到的节点）3.3 单元荷载 3.4 面荷载 3.5其它荷载 (1). 风总信息 基本风压：0.55(kN/m2) 地面粗糙度：B 风压高度变化修正系数η：1.00 风荷载计算用阻尼比：0.02 (2). 地震作用 无地震。 (3). 温度作用 无温度作用。3.6荷载组合 (1) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 (2) 1.20 恒载 + 1.40 风载工况2 (3) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2 (4) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 风载工况2 (5) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2 (6) 1.00 恒载 + 1.40 风载工况24 内力位移计算结果 4.1 内力 1.0 初始态内力4.1.1 最不利内力各效应组合下最大支座反力设计值(单位：kN、kN.m)节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 2 | 1 | 0.0 | -3.2 | -4.0 | 2.9 | 0.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 1.7 | 16.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 1.7 | 16.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | 0.0 | -3.2 | -4.0 | 2.9 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 1 | 0.0 | -3.2 | -4.0 | 2.9 | 0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 1.7 | 16.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
| 32 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 1.7 | 16.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 1 | 1 | -0.0 | 1.7 | 16.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | 0.0 | -3.2 | -4.0 | 2.9 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.0 | -3.2 | -4.0 | 2.9 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | -0.0 | 1.7 | 16.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 1 | 1 | -0.0 | 1.7 | 16.0 | -0.8 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | 0.0 | -3.2 | -4.0 | 2.9 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.4 | 29.4 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.0 | -0.1 | -11.4 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.4 | 29.4 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.4 | 29.4 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.4 | 29.4 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.0 | -0.1 | -11.4 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
| 64 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.4 | 29.4 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.0 | -0.1 | -11.4 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.4 | 29.4 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.0 | -0.1 | -11.4 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | -0.0 | -0.1 | -11.4 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.0 | -0.1 | -11.4 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.4 | 29.4 | 0.8 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 1 | 0.0 | -0.2 | -11.1 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | 0.0 | -0.2 | -11.1 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.2 | 29.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.2 | 29.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 1 | 0.0 | -0.2 | -11.1 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.2 | 29.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.2 | 29.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.2 | 29.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.2 | 29.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.0 | -0.2 | -11.1 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | 0.0 | -0.2 | -11.1 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.2 | 29.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | 0.0 | -0.2 | -11.1 | 0.4 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.1 | 29.4 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.1 | -0.1 | -11.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.1 | 29.4 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.1 | 29.4 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.1 | 29.4 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.1 | -0.1 | -11.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
| 128 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.1 | 29.4 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.1 | -0.1 | -11.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.1 | 29.4 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.1 | -0.1 | -11.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | -0.1 | -0.1 | -11.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.1 | -0.1 | -11.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
|  | M3最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.1 | 29.4 | 0.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 1 | 0.0 | -0.0 | -11.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | 0.0 | -0.0 | -11.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 1 | 0.0 | -0.0 | -11.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | 0.0 | -0.0 | -11.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 160 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | 0.0 | -0.0 | -11.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.0 | -0.0 | -11.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | M3最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 1 | 0.0 | 0.1 | -11.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.1 | 29.4 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.1 | 29.4 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | 0.0 | 0.1 | -11.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 1 | 0.0 | 0.1 | -11.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.1 | 29.4 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
| 192 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.1 | 29.4 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 1 | 1 | -0.0 | 0.1 | 29.4 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | 0.0 | 0.1 | -11.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.0 | 0.1 | -11.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | -0.0 | 0.1 | 29.4 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 1 | 1 | -0.0 | 0.1 | 29.4 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | 0.0 | 0.1 | -11.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 1 | 0.0 | 0.2 | -11.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 29.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 29.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | 0.0 | 0.2 | -11.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 1 | 0.0 | 0.2 | -11.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | 0.0 | 0.2 | -11.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 224 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 29.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 29.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | 0.0 | 0.2 | -11.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.0 | 0.2 | -11.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 29.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 29.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 29.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.4 | 29.4 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.4 | 29.4 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.4 | 29.4 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | -0.0 | 0.1 | -10.8 | -0.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.4 | 29.4 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.4 | 29.4 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 256 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.4 | 29.4 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.0 | 0.1 | -10.8 | -0.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | -0.0 | 0.1 | -10.8 | -0.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.0 | 0.1 | -10.8 | -0.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.4 | 29.4 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.0 | 0.1 | -10.8 | -0.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | -0.0 | 0.1 | -10.8 | -0.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 1 | -0.0 | 3.1 | -3.0 | -2.8 | -0.1 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.0 | 3.1 | -3.0 | -2.8 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -1.7 | 16.0 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | -0.0 | -1.7 | 16.0 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | -0.0 | -1.7 | 16.0 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.0 | 3.1 | -3.0 | -2.8 | -0.1 | 0.0 |
| 288 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -1.7 | 16.0 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 1 | 1 | -0.0 | -1.7 | 16.0 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -1.7 | 16.0 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.0 | 3.1 | -3.0 | -2.8 | -0.1 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | -0.0 | 3.1 | -3.0 | -2.8 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.0 | 3.1 | -3.0 | -2.8 | -0.1 | 0.0 |
|  | M3最小 | 1 | 1 | -0.0 | -1.7 | 16.0 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |

| 各效应组合下最大支座反力标准值(单位：kN、kN.m)4.1.2 内力包络及统计按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)（承载能力极限状态）轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 346 | 1 | 1 | 0.000 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 347 | 1 | 1 | 0.000 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 345 | 1 | 1 | 0.000 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 348 | 1 | 1 | 0.000 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 441 | 1 | 1 | 0.000 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 440 | 1 | 1 | 0.000 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 442 | 1 | 1 | 0.000 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 486 | 1 | 1 | 0.000 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 421 | 1 | 1 | 0.000 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 360 | 1 | 1 | 0.000 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)（承载能力极限状态）轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302 | 1 | 1 | 0.000 | -42.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.1 |
| 2 | 301 | 1 | 1 | 0.000 | -42.4 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.3 | 0.1 |
| 3 | 299 | 1 | 1 | 0.000 | -42.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 4 | 290 | 1 | 1 | 0.000 | -42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 5 | 289 | 1 | 1 | 0.000 | -42.2 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
| 6 | 288 | 1 | 1 | 0.000 | -42.2 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.2 | -0.1 |
| 7 | 300 | 1 | 1 | 0.000 | -42.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.1 |
| 8 | 303 | 1 | 1 | 0.000 | -41.9 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 9 | 297 | 1 | 1 | 0.000 | -41.8 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 10 | 291 | 1 | 1 | 0.000 | -41.5 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |

| 按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)（承载能力极限状态）弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 1 | 1 | 0.201 | -6.4 | -1.8 | 31.2 | 0.0 | 6.3 | 0.4 |
| 2 | 15 | 1 | 1 | 0.000 | -6.4 | 1.8 | -31.2 | -0.0 | 6.3 | 0.4 |
| 3 | 17 | 1 | 1 | 0.000 | -6.2 | -2.1 | -10.1 | 0.0 | 6.0 | 0.4 |
| 4 | 14 | 1 | 1 | 0.201 | -6.2 | 2.1 | 10.1 | -0.0 | 6.0 | 0.4 |
| 5 | 31 | 2 | 1 | 0.000 | 4.4 | -0.0 | -3.2 | -0.0 | 4.7 | 0.0 |
| 6 | 278 | 1 | 1 | 0.000 | -9.2 | 5.0 | -7.1 | 0.0 | 4.6 | 11.4 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -9.2 | 5.0 | -7.1 | 0.0 | 4.6 | 11.4 |
| 8 | 13 | 2 | 1 | 0.201 | -7.1 | -0.5 | 4.3 | -0.1 | 4.1 | -0.1 |
| 9 | 18 | 2 | 1 | 0.000 | -7.1 | 0.5 | -4.2 | 0.1 | 4.0 | -0.1 |
| 10 | 279 | 1 | 1 | 0.000 | -15.6 | 0.0 | -1.7 | -0.0 | 3.3 | 0.0 |

| 按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)（承载能力极限状态）弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 264 | 1 | 1 | 0.201 | -6.3 | -1.8 | -31.1 | -0.0 | -6.3 | 0.4 |
| 2 | 263 | 1 | 1 | 0.000 | -6.3 | 1.8 | 31.1 | 0.0 | -6.3 | 0.4 |
| 3 | 265 | 1 | 1 | 0.000 | -6.2 | -2.1 | 10.1 | -0.0 | -6.0 | 0.4 |
| 4 | 262 | 1 | 1 | 0.201 | -6.2 | 2.1 | -10.1 | 0.0 | -6.0 | 0.4 |
| 5 | 279 | 2 | 1 | 0.000 | 3.5 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | -4.7 | -0.0 |
| 6 | 249 | 1 | 1 | 0.000 | -9.2 | 5.0 | 7.1 | -0.0 | -4.6 | 11.4 |
| 7 | 30 | 1 | 1 | 0.000 | -9.2 | 5.0 | 7.1 | -0.0 | -4.6 | 11.4 |
| 8 | 261 | 2 | 1 | 0.201 | -7.0 | -0.4 | -4.2 | 0.1 | -4.1 | -0.1 |
| 9 | 266 | 2 | 1 | 0.000 | -7.0 | 0.4 | 4.2 | -0.1 | -4.0 | -0.1 |
| 10 | 31 | 1 | 1 | 0.000 | -15.5 | 0.0 | 1.7 | -0.0 | -3.3 | 0.0 |

| 按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)（承载能力极限状态）弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 | 1 | 1 | 0.000 | -19.5 | 9.0 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 21.1 |
| 2 | 92 | 1 | 1 | 0.000 | -19.6 | 8.9 | 0.4 | -0.0 | -0.4 | 21.1 |
| 3 | 187 | 1 | 1 | 0.000 | -19.6 | 8.9 | 0.4 | -0.0 | -0.4 | 21.1 |
| 4 | 216 | 1 | 1 | 0.000 | -19.6 | 8.9 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 21.1 |
| 5 | 154 | 1 | 1 | 0.000 | -19.5 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 21.1 |
| 6 | 125 | 1 | 1 | 0.000 | -19.5 | 8.9 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| 7 | 156 | 1 | 1 | 0.000 | -19.6 | 8.9 | 0.2 | -0.0 | -0.3 | 21.0 |
| 8 | 94 | 1 | 1 | 0.000 | -19.5 | 8.9 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 21.0 |
| 9 | 185 | 1 | 1 | 0.000 | -19.5 | 8.9 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 21.0 |
| 10 | 123 | 1 | 1 | 0.000 | -19.6 | 8.9 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | 21.0 |

| 按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)（承载能力极限状态）弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 2 | 1 | 0.000 | -20.7 | -5.0 | -0.6 | 0.0 | 0.7 | -8.7 |
| 2 | 61 | 2 | 1 | 0.000 | -20.6 | -5.0 | 0.6 | -0.0 | -0.7 | -8.7 |
| 3 | 94 | 2 | 1 | 0.000 | -20.5 | -4.9 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -8.4 |
| 4 | 185 | 2 | 1 | 0.000 | -20.5 | -4.9 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -8.4 |
| 5 | 156 | 2 | 1 | 0.000 | -20.5 | -4.9 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | -8.4 |
| 6 | 123 | 2 | 1 | 0.000 | -20.4 | -4.9 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | -8.4 |
| 7 | 154 | 2 | 1 | 0.000 | -20.4 | -4.9 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -8.4 |
| 8 | 125 | 2 | 1 | 0.000 | -20.4 | -4.9 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -8.3 |
| 9 | 92 | 2 | 1 | 0.000 | -20.5 | -4.9 | 0.4 | -0.0 | -0.4 | -8.3 |
| 10 | 63 | 2 | 1 | 0.000 | -20.5 | -4.9 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | -8.3 |

| 按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)（正常使用极限状态）轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)（正常使用极限状态）轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)（正常使用极限状态）弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)（正常使用极限状态）弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)（正常使用极限状态）弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)（正常使用极限状态）弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 4.2 位移 2.0 初始态位移4.2.1 组合位移5 设计验算结果 本工程有 2 种材料： Q235：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。 Q345：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。5.1 设计验算结果图及统计表 根据计算分析模型，进行规范检验，检验结果表明，结构能够满足承载力计算要求，应力比最大值为0.96。下图为模型总体应力比分布图：杆件应力比分布图按“强度应力比”显示构件颜色“强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 281 | 0.956 (2/1) | 0.000 | 0.954 | 0.082 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 2 | 282 | 0.955 (2/1) | 0.000 | 0.951 | 0.081 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 3 | 680 | 0.953 (2/1) | 0.000 | 0.951 | 0.081 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 4 | 283 | 0.952 (2/1) | 0.000 | 0.938 | 0.081 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 5 | 699 | 0.951 (2/1) | 0.000 | 0.948 | 0.081 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 6 | 661 | 0.947 (2/1) | 0.000 | 0.945 | 0.081 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 7 | 284 | 0.945 (2/1) | 0.000 | 0.942 | 0.080 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 8 | 718 | 0.943 (2/1) | 0.000 | 0.941 | 0.080 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 9 | 285 | 0.932 (2/1) | 0.000 | 0.930 | 0.080 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 10 | 737 | 0.930 (2/1) | 0.000 | 0.928 | 0.080 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |

| 按“强度应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 14 | 322 | 16 | 423 |
| 百分比 | 0.0% | 1.8% | 41.5% | 2.1% | 54.6% |

| 按“绕2轴应力比”显示构件颜色“绕2轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 249 | 0.324 | 0.271 (1/1) | 0.303 | 0.021 | 0.023 | 6 | 2 | 满足 |
| 2 | 1 | 0.323 | 0.268 (1/1) | 0.300 | 0.021 | 0.023 | 6 | 2 | 满足 |
| 3 | 14 | 0.284 | 0.256 (1/1) | 0.309 | 0.009 | 0.033 | 6 | 2 | 满足 |
| 4 | 262 | 0.282 | 0.255 (1/1) | 0.308 | 0.009 | 0.033 | 6 | 2 | 满足 |
| 5 | 250 | 0.249 | 0.205 (1/1) | 0.225 | 0.022 | 0.022 | 6 | 2 | 满足 |
| 6 | 2 | 0.248 | 0.203 (1/1) | 0.223 | 0.022 | 0.022 | 6 | 2 | 满足 |
| 7 | 16 | 0.295 | 0.180 (1/1) | 0.231 | 0.008 | 0.103 | 6 | 2 | 满足 |
| 8 | 15 | 0.295 | 0.180 (1/1) | 0.231 | 0.008 | 0.103 | 6 | 2 | 满足 |
| 9 | 264 | 0.294 | 0.179 (1/1) | 0.230 | 0.008 | 0.102 | 6 | 2 | 满足 |
| 10 | 263 | 0.293 | 0.179 (1/1) | 0.230 | 0.008 | 0.102 | 6 | 2 | 满足 |

| 按“绕2轴整体稳定应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

| 按“绕3轴应力比”显示构件颜色“绕3轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 281 | 0.956 | 0.000 | 0.954 (2/1) | 0.082 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 2 | 282 | 0.955 | 0.000 | 0.951 (2/1) | 0.081 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 3 | 680 | 0.953 | 0.000 | 0.951 (2/1) | 0.081 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 4 | 699 | 0.951 | 0.000 | 0.948 (2/1) | 0.081 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 5 | 661 | 0.947 | 0.000 | 0.945 (2/1) | 0.081 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 6 | 284 | 0.945 | 0.000 | 0.942 (2/1) | 0.080 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 7 | 718 | 0.943 | 0.000 | 0.941 (2/1) | 0.080 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 8 | 283 | 0.952 | 0.000 | 0.938 (2/1) | 0.081 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 9 | 285 | 0.932 | 0.000 | 0.930 (2/1) | 0.080 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |
| 10 | 737 | 0.930 | 0.000 | 0.928 (2/1) | 0.080 | 0.000 | 9 | 9 | 满足 |

| 按“绕3轴整体稳定应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 14 | 18 | 16 | 727 |
| 百分比 | 0.0% | 1.8% | 2.3% | 2.1% | 93.8% |