- heading 1;heading 2;heading 3;1 设计依据

《建筑结构荷载规范》                          （GB50009-2012）

《建筑抗震设计规范》                          （GB50011-2010）（2016年版）

《钢结构设计标准》                              （GB50017-2017）

《建筑地基基础设计规范》                  （GB50007-2011）

《钢结构焊接规范》                              （GB50661-2011）

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 （JGJ82-2011）

- 2 计算简图

计算简图    (圆表示支座，数字为节点号)

- 3 荷载与组合

结构重要性系数：    1.00

- 3.1 荷载工况

荷载工况汇总表

| 工况号 | 荷载类型 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 恒 |  |
| 1 | 活 |  |
| 2 | 风 |  |

| (1)膜面荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)序号 | 荷载类型 | 工况号 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 | 修正系数 | 参考点高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 0.100 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 活 | 1 | 0.500 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 风 | 2 | 0.450 | -0.800 | 1.300 | 1.000 | 0.000 |

| 3.2 节点荷载 1) 工况号: 0 *输入的膜面荷载: 序号 | 荷载类型 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0.10 | -- | -- |

| 膜面荷载分布图: 膜面荷载序号 1 分布图（红点表示荷载分配到的节点） 2) 工况号: 1 *输入的膜面荷载: 序号 | 荷载类型 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活 | 0.50 | -- | -- |

| 膜面荷载分布图: 膜面荷载序号 1 分布图（红点表示荷载分配到的节点） 3) 工况号: 2 *输入的膜面荷载: 序号 | 荷载类型 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风 | 0.45 | -0.80 | 1.30 |

| 膜面荷载分布图: 膜面荷载序号 1 分布图（红点表示荷载分配到的节点）3.3 单元荷载 3.4 面荷载 3.5其它荷载 (1). 风总信息 基本风压：0.45(kN/m2) 地面粗糙度：B 风压高度变化修正系数η：1.00 风荷载计算用阻尼比：0.02 (2). 地震作用 无地震。 (3). 温度作用 无温度作用。3.6荷载组合 (1) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 (2) 1.20 恒载 + 1.40 风载工况2 (3) 1.20 恒载 + 1.40 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2 (4) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 风载工况2 (5) 1.20 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2 (6) 1.00 恒载 + 1.40 风载工况24 内力位移计算结果 4.1 内力 1.0 初始态内力4.1.1 最不利内力各效应组合下最大支座反力设计值(单位：kN、kN.m)节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | -0.2 | 14.0 | 2.9 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | -0.2 | 14.0 | 2.9 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | -0.2 | 14.0 | 2.9 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | 0.3 | -4.7 | 0.3 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | -0.2 | 14.0 | 2.9 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | -0.2 | 14.0 | 2.9 |
| 2 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | -0.2 | 14.0 | 2.9 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | 0.3 | -4.7 | 0.3 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | 0.3 | -4.7 | 0.3 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | 0.3 | -4.7 | 0.3 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | -0.2 | 14.0 | 2.9 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | 0.3 | -4.7 | 0.3 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | 0.3 | -4.7 | 0.3 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | -0.6 | -0.1 | 13.2 | 0.3 | 19.3 | -0.1 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.6 | -0.1 | 13.2 | 0.3 | 19.3 | -0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.6 | -0.1 | 13.2 | 0.3 | 19.3 | -0.1 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | -0.6 | -0.1 | 13.2 | 0.3 | 19.3 | -0.1 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | -0.6 | -0.1 | 13.2 | 0.3 | 19.3 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -1.2 | -0.2 | -3.6 | 0.2 | -9.7 | 0.1 |
| 6 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.6 | -0.1 | 13.2 | 0.3 | 19.3 | -0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.2 | -0.2 | -3.6 | 0.2 | -9.7 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | -1.2 | -0.2 | -3.6 | 0.2 | -9.7 | 0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.2 | -0.2 | -3.6 | 0.2 | -9.7 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | -1.2 | -0.2 | -3.6 | 0.2 | -9.7 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.2 | -0.2 | -3.6 | 0.2 | -9.7 | 0.1 |
|  | M3最小 | 1 | 1 | -0.6 | -0.1 | 13.2 | 0.3 | 19.3 | -0.1 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | -0.3 | -0.0 | 13.4 | 0.1 | 21.0 | 0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -1.3 | -0.0 | -3.6 | 0.1 | -10.5 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.3 | -0.0 | 13.4 | 0.1 | 21.0 | 0.1 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | -0.3 | -0.0 | 13.4 | 0.1 | 21.0 | 0.1 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | -0.3 | -0.0 | 13.4 | 0.1 | 21.0 | 0.1 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | -0.3 | -0.0 | 13.4 | 0.1 | 21.0 | 0.1 |
| 10 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.3 | -0.0 | 13.4 | 0.1 | 21.0 | 0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.3 | -0.0 | -3.6 | 0.1 | -10.5 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.3 | -0.0 | 13.4 | 0.1 | 21.0 | 0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.3 | -0.0 | -3.6 | 0.1 | -10.5 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | -1.3 | -0.0 | -3.6 | 0.1 | -10.5 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.3 | -0.0 | -3.6 | 0.1 | -10.5 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | -1.3 | -0.0 | -3.6 | 0.1 | -10.5 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | -0.3 | 0.1 | 13.4 | -0.1 | 21.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.3 | 0.1 | 13.4 | -0.1 | 21.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.3 | 0.1 | 13.4 | -0.1 | 21.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | -1.3 | 0.0 | -3.6 | -0.0 | -10.5 | -0.0 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | -0.3 | 0.1 | 13.4 | -0.1 | 21.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | -0.3 | 0.1 | 13.4 | -0.1 | 21.0 | -0.0 |
| 14 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.3 | 0.1 | 13.4 | -0.1 | 21.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.3 | 0.0 | -3.6 | -0.0 | -10.5 | -0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | -1.3 | 0.0 | -3.6 | -0.0 | -10.5 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.3 | 0.0 | -3.6 | -0.0 | -10.5 | -0.0 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | -0.3 | 0.1 | 13.4 | -0.1 | 21.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.3 | 0.0 | -3.6 | -0.0 | -10.5 | -0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | -1.3 | 0.0 | -3.6 | -0.0 | -10.5 | -0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | -0.5 | 0.1 | 13.2 | -0.3 | 19.4 | 0.2 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -1.1 | 0.1 | -3.6 | -0.2 | -9.5 | -0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.5 | 0.1 | 13.2 | -0.3 | 19.4 | 0.2 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | -1.1 | 0.1 | -3.6 | -0.2 | -9.5 | -0.1 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | -0.5 | 0.1 | 13.2 | -0.3 | 19.4 | 0.2 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | -0.5 | 0.1 | 13.2 | -0.3 | 19.4 | 0.2 |
| 18 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.5 | 0.1 | 13.2 | -0.3 | 19.4 | 0.2 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.1 | 0.1 | -3.6 | -0.2 | -9.5 | -0.1 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.5 | 0.1 | 13.2 | -0.3 | 19.4 | 0.2 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.1 | 0.1 | -3.6 | -0.2 | -9.5 | -0.1 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | -0.5 | 0.1 | 13.2 | -0.3 | 19.4 | 0.2 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.1 | 0.1 | -3.6 | -0.2 | -9.5 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | -1.1 | 0.1 | -3.6 | -0.2 | -9.5 | -0.1 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.8 | -0.8 | 7.5 | 0.2 | 14.0 | -2.9 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.6 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | -4.5 | -0.3 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.8 | -0.8 | 7.5 | 0.2 | 14.0 | -2.9 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.8 | -0.8 | 7.5 | 0.2 | 14.0 | -2.9 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | 0.8 | -0.8 | 7.5 | 0.2 | 14.0 | -2.9 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.6 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | -4.5 | -0.3 |
| 22 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.8 | -0.8 | 7.5 | 0.2 | 14.0 | -2.9 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | -4.5 | -0.3 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.8 | -0.8 | 7.5 | 0.2 | 14.0 | -2.9 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | -4.5 | -0.3 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | -4.5 | -0.3 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | -4.5 | -0.3 |
|  | M3最小 | 1 | 1 | 0.8 | -0.8 | 7.5 | 0.2 | 14.0 | -2.9 |

| 各效应组合下最大支座反力标准值(单位：kN、kN.m)4.1.2 内力包络及统计按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)（承载能力极限状态）轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 83 | 2 | 1 | 0.000 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 64 | 2 | 1 | 0.000 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 44 | 2 | 1 | 0.000 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 82 | 2 | 1 | 0.000 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 63 | 2 | 1 | 0.000 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 65 | 2 | 1 | 0.000 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 103 | 2 | 1 | 0.000 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 45 | 2 | 1 | 0.000 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 62 | 2 | 1 | 0.000 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 81 | 2 | 1 | 0.000 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)（承载能力极限状态）轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 2 | 1 | 0.000 | -38.5 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 2 | 20 | 2 | 1 | 0.000 | -38.4 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.2 |
| 3 | 22 | 2 | 1 | 0.000 | -38.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 4 | 19 | 1 | 1 | 0.000 | -35.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.0 | 0.2 |
| 5 | 23 | 1 | 1 | 0.000 | -35.2 | -0.1 | -0.0 | -0.3 | 0.3 | -0.4 |
| 6 | 224 | 1 | 1 | 0.000 | -16.5 | -2.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 7 | 153 | 1 | 1 | 0.000 | -16.4 | -2.2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.4 |
| 8 | 222 | 1 | 1 | 0.000 | -16.1 | -2.1 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 183 | 1 | 1 | 0.000 | -16.0 | -2.1 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.2 |
| 10 | 182 | 1 | 1 | 0.000 | -15.4 | -2.2 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |

| 按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)（承载能力极限状态）弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 198 | 2 | 1 | 0.200 | -5.3 | 0.4 | 27.0 | -0.0 | 5.4 | -0.1 |
| 2 | 213 | 1 | 1 | 0.000 | -7.4 | -1.4 | -10.6 | 0.0 | 5.1 | 0.6 |
| 3 | 137 | 1 | 1 | 0.000 | -6.9 | -1.4 | -9.6 | -0.0 | 5.1 | 0.6 |
| 4 | 199 | 1 | 1 | 0.000 | -5.0 | 5.2 | -9.9 | -0.1 | 4.8 | 9.4 |
| 5 | 136 | 1 | 1 | 0.000 | -6.6 | -1.5 | -8.4 | -0.1 | 3.1 | 0.9 |
| 6 | 125 | 1 | 1 | 0.204 | -4.7 | -4.8 | 8.6 | 0.1 | 2.9 | 8.3 |
| 7 | 205 | 1 | 1 | 0.000 | -6.1 | -3.1 | -0.7 | -0.0 | 2.5 | 3.5 |
| 8 | 206 | 1 | 1 | 0.204 | -6.3 | -2.8 | 0.9 | 0.0 | 2.5 | 3.6 |
| 9 | 204 | 1 | 1 | 0.000 | -5.9 | -3.4 | -2.2 | -0.1 | 2.4 | 4.2 |
| 10 | 207 | 1 | 1 | 0.204 | -6.4 | -2.6 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 3.0 |

| 按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)（承载能力极限状态）弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219 | 2 | 1 | 0.200 | -5.4 | 0.4 | -27.4 | 0.0 | -5.5 | -0.1 |
| 2 | 220 | 1 | 1 | 0.000 | -7.5 | -1.4 | 10.6 | -0.0 | -5.2 | 0.6 |
| 3 | 212 | 1 | 1 | 0.000 | -6.9 | -1.4 | 9.5 | 0.0 | -5.1 | 0.6 |
| 4 | 124 | 1 | 1 | 0.000 | -4.5 | 5.0 | 9.2 | 0.1 | -4.7 | 9.4 |
| 5 | 211 | 1 | 1 | 0.000 | -6.7 | -1.5 | 8.4 | 0.1 | -3.2 | 0.9 |
| 6 | 200 | 1 | 1 | 0.204 | -4.8 | -4.8 | -8.5 | -0.1 | -2.8 | 8.3 |
| 7 | 130 | 1 | 1 | 0.000 | -6.1 | -3.1 | 0.7 | 0.0 | -2.6 | 3.6 |
| 8 | 131 | 1 | 1 | 0.204 | -6.2 | -2.9 | -0.9 | -0.0 | -2.6 | 3.6 |
| 9 | 129 | 1 | 1 | 0.000 | -5.9 | -3.4 | 2.3 | 0.1 | -2.4 | 4.2 |
| 10 | 132 | 1 | 1 | 0.204 | -6.3 | -2.6 | -2.4 | -0.1 | -2.4 | 3.0 |

| 按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)（承载能力极限状态）弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 0.000 | -13.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 21.1 |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 0.000 | -13.2 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 21.1 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -13.0 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 20.2 |
| 4 | 13 | 1 | 1 | 0.000 | -13.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 20.1 |
| 5 | 154 | 1 | 1 | 0.000 | -11.2 | 8.5 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 15.4 |
| 6 | 169 | 1 | 1 | 0.000 | -11.2 | 8.5 | -0.6 | -0.0 | 0.2 | 15.4 |
| 7 | 184 | 1 | 1 | 0.000 | -10.8 | 8.5 | -1.5 | -0.0 | 0.8 | 14.9 |
| 8 | 139 | 1 | 1 | 0.000 | -10.7 | 8.5 | 0.9 | -0.0 | -0.7 | 14.9 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 2.200 | -7.2 | -0.9 | 0.8 | 3.0 | 0.2 | 14.0 |
| 10 | 16 | 1 | 1 | 2.200 | -7.2 | -0.9 | -0.8 | -2.9 | -0.2 | 14.0 |

| 按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)（承载能力极限状态）弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（承载能力极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 2 | 1 | 2.200 | 3.9 | 1.3 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -10.5 |
| 2 | 10 | 2 | 1 | 2.200 | 3.9 | 1.3 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -10.5 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 2.200 | 3.8 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -9.7 |
| 4 | 13 | 2 | 1 | 2.200 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -9.5 |
| 5 | 169 | 2 | 1 | 0.000 | 1.1 | -3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -5.4 |
| 6 | 154 | 2 | 1 | 0.000 | 1.1 | -3.5 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | -5.4 |
| 7 | 184 | 2 | 1 | 0.000 | 1.0 | -3.6 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | -5.2 |
| 8 | 139 | 2 | 1 | 0.000 | 1.1 | -3.5 | -0.1 | -0.0 | 0.2 | -5.2 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 2.200 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | -4.7 |
| 10 | 170 | 2 | 1 | 0.204 | -2.0 | 3.1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -4.6 |

| 按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)（正常使用极限状态）轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)（正常使用极限状态）轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)（正常使用极限状态）弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)（正常使用极限状态）弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)（正常使用极限状态）弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)（正常使用极限状态）弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)（正常使用极限状态）序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 4.2 位移 2.0 初始态位移4.2.1 组合位移5 设计验算结果 本工程有 2 种材料： Q235：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。 Q345：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。5.1 设计验算结果图及统计表 根据计算分析模型，进行规范检验，检验结果表明，结构能够满足承载力计算要求，应力比最大值为0.97。下图为模型总体应力比分布图：杆件应力比分布图按“强度应力比”显示构件颜色“强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0.972 (1/1) | 0.000 | 0.869 | 0.009 | 0.000 | 77 | 48 | 满足 |
| 2 | 7 | 0.971 (1/1) | 0.000 | 0.959 | 0.009 | 0.000 | 77 | 48 | 满足 |
| 3 | 4 | 0.928 (1/1) | 0.000 | 0.930 | 0.007 | 0.001 | 77 | 48 | 满足 |
| 4 | 13 | 0.927 (1/1) | 0.000 | 0.926 | 0.007 | 0.001 | 77 | 48 | 满足 |
| 5 | 199 | 0.775 (1/1) | 0.327 | 0.329 | 0.020 | 0.062 | 154 | 27 | 满足 |
| 6 | 124 | 0.766 (1/1) | 0.323 | 0.326 | 0.019 | 0.058 | 154 | 27 | 满足 |
| 7 | 219 | 0.752 (2/1) | 0.454 | 0.588 | 0.005 | 0.172 | 11 | 27 | 满足 |
| 8 | 198 | 0.741 (2/1) | 0.447 | 0.580 | 0.005 | 0.170 | 11 | 27 | 满足 |
| 9 | 220 | 0.716 (1/1) | 0.290 | 0.352 | 0.005 | 0.066 | 154 | 27 | 满足 |
| 10 | 212 | 0.710 (1/1) | 0.289 | 0.350 | 0.005 | 0.060 | 154 | 27 | 满足 |

| 按“强度应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 4 | 8 | 3 | 209 |
| 百分比 | 0.0% | 1.8% | 3.6% | 1.3% | 93.3% |

| 按“绕2轴应力比”显示构件颜色“绕2轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 219 | 0.752 | 0.454 (2/1) | 0.588 | 0.005 | 0.172 | 11 | 27 | 满足 |
| 2 | 198 | 0.741 | 0.447 (2/1) | 0.580 | 0.005 | 0.170 | 11 | 27 | 满足 |
| 3 | 184 | 0.308 | 0.378 (1/1) | 0.223 | 0.032 | 0.009 | 154 | 27 | 满足 |
| 4 | 139 | 0.286 | 0.361 (1/1) | 0.202 | 0.032 | 0.006 | 154 | 27 | 满足 |
| 5 | 169 | 0.233 | 0.330 (1/1) | 0.156 | 0.032 | 0.004 | 154 | 27 | 满足 |
| 6 | 199 | 0.775 | 0.327 (1/1) | 0.329 | 0.020 | 0.062 | 154 | 27 | 满足 |
| 7 | 124 | 0.766 | 0.323 (1/1) | 0.326 | 0.019 | 0.058 | 154 | 27 | 满足 |
| 8 | 185 | 0.245 | 0.320 (1/1) | 0.173 | 0.032 | 0.008 | 154 | 27 | 满足 |
| 9 | 154 | 0.212 | 0.315 (1/1) | 0.137 | 0.032 | 0.002 | 154 | 27 | 满足 |
| 10 | 140 | 0.240 | 0.315 (1/1) | 0.168 | 0.032 | 0.006 | 154 | 27 | 满足 |

| 按“绕2轴整体稳定应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

| 按“绕3轴应力比”显示构件颜色“绕3轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 0.971 | 0.000 | 0.959 (1/1) | 0.009 | 0.000 | 77 | 48 | 满足 |
| 2 | 4 | 0.928 | 0.000 | 0.930 (1/1) | 0.007 | 0.001 | 77 | 48 | 满足 |
| 3 | 13 | 0.927 | 0.000 | 0.926 (1/1) | 0.007 | 0.001 | 77 | 48 | 满足 |
| 4 | 10 | 0.972 | 0.000 | 0.869 (1/1) | 0.009 | 0.000 | 77 | 48 | 满足 |
| 5 | 19 | 0.390 | 0.000 | 0.715 (2/1) | 0.002 | 0.006 | 166 | 166 | 满足 |
| 6 | 23 | 0.384 | 0.000 | 0.705 (2/1) | 0.002 | 0.006 | 166 | 166 | 满足 |
| 7 | 20 | 0.212 | 0.000 | 0.686 (2/1) | 0.001 | 0.001 | 166 | 166 | 满足 |
| 8 | 22 | 0.212 | 0.000 | 0.680 (2/1) | 0.001 | 0.001 | 166 | 166 | 满足 |
| 9 | 21 | 0.172 | 0.000 | 0.652 (2/1) | 0.000 | 0.000 | 166 | 166 | 满足 |
| 10 | 1 | 0.641 | 0.000 | 0.590 (1/1) | 0.006 | 0.005 | 79 | 48 | 满足 |

| 按“绕3轴整体稳定应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 3 | 3 | 7 | 211 |
| 百分比 | 0.0% | 1.3% | 1.3% | 3.1% | 94.2% |

| 5.2 设计验算结果表 设计验算结果表 (强度和整体稳定)单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.641 | 0.000 | 0.590 | 0.006 | 0.005 | 79 | 48 | 满足 |
| 2 | 0.106 | 0.000 | 0.106 | 0.019 | 0.002 | 15 | 15 | 满足 |
| 3 | 0.388 | 0.000 | 0.357 | 0.000 | 0.011 | 140 | 149 | 满足 |
| 4 | 0.928 | 0.000 | 0.930 | 0.007 | 0.001 | 77 | 48 | 满足 |
| 5 | 0.249 | 0.000 | 0.248 | 0.046 | 0.000 | 15 | 15 | 满足 |
| 6 | 0.129 | 0.000 | 0.110 | 0.001 | 0.002 | 140 | 149 | 满足 |
| 7 | 0.971 | 0.000 | 0.959 | 0.009 | 0.000 | 77 | 48 | 满足 |
| 8 | 0.262 | 0.000 | 0.260 | 0.048 | 0.000 | 15 | 15 | 满足 |
| 9 | 0.087 | 0.000 | 0.089 | 0.001 | 0.000 | 140 | 149 | 满足 |
| 10 | 0.972 | 0.000 | 0.869 | 0.009 | 0.000 | 77 | 48 | 满足 |
| 11 | 0.262 | 0.000 | 0.260 | 0.048 | 0.000 | 15 | 15 | 满足 |
| 12 | 0.088 | 0.000 | 0.088 | 0.001 | 0.000 | 140 | 149 | 满足 |
| 13 | 0.927 | 0.000 | 0.926 | 0.007 | 0.001 | 77 | 48 | 满足 |
| 14 | 0.248 | 0.000 | 0.248 | 0.046 | 0.000 | 15 | 15 | 满足 |
| 15 | 0.127 | 0.000 | 0.116 | 0.001 | 0.002 | 140 | 149 | 满足 |
| 16 | 0.639 | 0.000 | 0.588 | 0.006 | 0.005 | 79 | 48 | 满足 |
| 17 | 0.105 | 0.000 | 0.105 | 0.019 | 0.002 | 15 | 15 | 满足 |
| 18 | 0.387 | 0.000 | 0.355 | 0.000 | 0.011 | 140 | 149 | 满足 |
| 19 | 0.390 | 0.000 | 0.715 | 0.002 | 0.006 | 166 | 166 | 满足 |
| 20 | 0.212 | 0.000 | 0.686 | 0.001 | 0.001 | 166 | 166 | 满足 |
| 21 | 0.172 | 0.000 | 0.652 | 0.000 | 0.000 | 166 | 166 | 满足 |
| 22 | 0.212 | 0.000 | 0.680 | 0.001 | 0.001 | 166 | 166 | 满足 |
| 23 | 0.384 | 0.000 | 0.705 | 0.002 | 0.006 | 166 | 166 | 满足 |
| 24 | 0.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 25 | 0.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 26 | 0.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 27 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 28 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 29 | 0.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 30 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 31 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 32 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 33 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 34 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 35 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 36 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 37 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 38 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 39 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 40 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 41 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 42 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 43 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 44 | 0.303 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 45 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 46 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 47 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 48 | 0.287 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 49 | 0.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 50 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 51 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 52 | 0.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 53 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 54 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 55 | 0.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 56 | 0.277 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 57 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 58 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 59 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 60 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 61 | 0.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 62 | 0.298 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 63 | 0.302 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 64 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 65 | 0.302 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 66 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 67 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 68 | 0.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 69 | 0.285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 70 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 71 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 72 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 73 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 74 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 75 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 76 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 77 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 78 | 0.285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 79 | 0.289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 80 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 81 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 82 | 0.302 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 83 | 0.306 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 84 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 85 | 0.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 86 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 87 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 88 | 0.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 89 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 90 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 91 | 0.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 92 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 93 | 0.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 94 | 0.271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 95 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 96 | 0.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 97 | 0.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 98 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 99 | 0.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 100 | 0.287 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 101 | 0.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 102 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 103 | 0.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 104 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 105 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 106 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 107 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 108 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 109 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 110 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 111 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 112 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 113 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 114 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 115 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 116 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 117 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 118 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 119 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 120 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 121 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 122 | 0.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 | 12 | 满足 |
| 123 | 0.248 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 124 | 0.766 | 0.323 | 0.326 | 0.019 | 0.058 | 154 | 27 | 满足 |
| 125 | 0.506 | 0.250 | 0.222 | 0.018 | 0.054 | 154 | 27 | 满足 |
| 126 | 0.266 | 0.183 | 0.126 | 0.017 | 0.045 | 154 | 27 | 满足 |
| 127 | 0.247 | 0.158 | 0.115 | 0.015 | 0.035 | 154 | 27 | 满足 |
| 128 | 0.339 | 0.171 | 0.149 | 0.014 | 0.024 | 154 | 27 | 满足 |
| 129 | 0.389 | 0.175 | 0.167 | 0.013 | 0.014 | 154 | 27 | 满足 |
| 130 | 0.398 | 0.176 | 0.169 | 0.012 | 0.009 | 154 | 27 | 满足 |
| 131 | 0.398 | 0.171 | 0.169 | 0.011 | 0.010 | 154 | 27 | 满足 |
| 132 | 0.368 | 0.157 | 0.156 | 0.010 | 0.015 | 154 | 27 | 满足 |
| 133 | 0.297 | 0.133 | 0.127 | 0.009 | 0.025 | 154 | 27 | 满足 |
| 134 | 0.216 | 0.147 | 0.160 | 0.008 | 0.034 | 154 | 27 | 满足 |
| 135 | 0.285 | 0.184 | 0.210 | 0.007 | 0.044 | 154 | 27 | 满足 |
| 136 | 0.440 | 0.230 | 0.271 | 0.006 | 0.053 | 154 | 27 | 满足 |
| 137 | 0.702 | 0.286 | 0.346 | 0.005 | 0.060 | 154 | 27 | 满足 |
| 138 | 0.033 | 0.026 | 0.030 | 0.009 | 0.003 | 11 | 27 | 满足 |
| 139 | 0.286 | 0.361 | 0.202 | 0.032 | 0.006 | 154 | 27 | 满足 |
| 140 | 0.240 | 0.315 | 0.168 | 0.032 | 0.006 | 154 | 27 | 满足 |
| 141 | 0.193 | 0.268 | 0.132 | 0.031 | 0.005 | 154 | 27 | 满足 |
| 142 | 0.152 | 0.227 | 0.102 | 0.029 | 0.003 | 154 | 27 | 满足 |
| 143 | 0.119 | 0.193 | 0.079 | 0.027 | 0.002 | 154 | 27 | 满足 |
| 144 | 0.099 | 0.169 | 0.066 | 0.024 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 145 | 0.088 | 0.153 | 0.061 | 0.021 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 146 | 0.076 | 0.138 | 0.055 | 0.018 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 147 | 0.066 | 0.126 | 0.049 | 0.015 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 148 | 0.058 | 0.116 | 0.045 | 0.012 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 149 | 0.052 | 0.109 | 0.042 | 0.009 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 150 | 0.048 | 0.105 | 0.040 | 0.008 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 151 | 0.046 | 0.104 | 0.043 | 0.007 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 152 | 0.047 | 0.103 | 0.050 | 0.008 | 0.002 | 154 | 27 | 满足 |
| 153 | 0.030 | 0.100 | 0.030 | 0.008 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 154 | 0.212 | 0.315 | 0.137 | 0.032 | 0.002 | 154 | 27 | 满足 |
| 155 | 0.191 | 0.287 | 0.125 | 0.032 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 156 | 0.166 | 0.257 | 0.109 | 0.031 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 157 | 0.143 | 0.228 | 0.094 | 0.029 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 158 | 0.122 | 0.202 | 0.080 | 0.027 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 159 | 0.102 | 0.177 | 0.068 | 0.024 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 160 | 0.088 | 0.159 | 0.060 | 0.021 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 161 | 0.075 | 0.143 | 0.053 | 0.018 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 162 | 0.064 | 0.130 | 0.047 | 0.015 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 163 | 0.055 | 0.120 | 0.043 | 0.012 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 164 | 0.048 | 0.113 | 0.039 | 0.010 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 165 | 0.043 | 0.108 | 0.037 | 0.009 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 166 | 0.039 | 0.105 | 0.035 | 0.008 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 167 | 0.035 | 0.102 | 0.033 | 0.008 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 168 | 0.169 | 0.107 | 0.136 | 0.009 | 0.035 | 11 | 27 | 满足 |
| 169 | 0.233 | 0.330 | 0.156 | 0.032 | 0.004 | 154 | 27 | 满足 |
| 170 | 0.196 | 0.290 | 0.128 | 0.032 | 0.002 | 154 | 27 | 满足 |
| 171 | 0.164 | 0.254 | 0.106 | 0.031 | 0.002 | 154 | 27 | 满足 |
| 172 | 0.142 | 0.226 | 0.092 | 0.029 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 173 | 0.127 | 0.205 | 0.085 | 0.027 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 174 | 0.110 | 0.183 | 0.075 | 0.024 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 175 | 0.093 | 0.163 | 0.064 | 0.021 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 176 | 0.077 | 0.145 | 0.055 | 0.018 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 177 | 0.064 | 0.129 | 0.046 | 0.015 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 178 | 0.053 | 0.117 | 0.039 | 0.012 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 179 | 0.045 | 0.109 | 0.034 | 0.010 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 180 | 0.039 | 0.103 | 0.031 | 0.009 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 181 | 0.035 | 0.101 | 0.030 | 0.008 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 182 | 0.034 | 0.101 | 0.032 | 0.008 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 183 | 0.047 | 0.103 | 0.050 | 0.008 | 0.003 | 154 | 27 | 满足 |
| 184 | 0.308 | 0.378 | 0.223 | 0.032 | 0.009 | 154 | 27 | 满足 |
| 185 | 0.245 | 0.320 | 0.173 | 0.032 | 0.008 | 154 | 27 | 满足 |
| 186 | 0.191 | 0.268 | 0.131 | 0.031 | 0.006 | 154 | 27 | 满足 |
| 187 | 0.147 | 0.224 | 0.098 | 0.029 | 0.004 | 154 | 27 | 满足 |
| 188 | 0.116 | 0.191 | 0.076 | 0.027 | 0.002 | 154 | 27 | 满足 |
| 189 | 0.107 | 0.175 | 0.073 | 0.024 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 190 | 0.094 | 0.158 | 0.066 | 0.021 | 0.000 | 154 | 27 | 满足 |
| 191 | 0.080 | 0.141 | 0.058 | 0.018 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 192 | 0.067 | 0.127 | 0.050 | 0.015 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 193 | 0.057 | 0.116 | 0.044 | 0.012 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 194 | 0.050 | 0.109 | 0.040 | 0.010 | 0.002 | 154 | 27 | 满足 |
| 195 | 0.046 | 0.105 | 0.040 | 0.008 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 196 | 0.045 | 0.104 | 0.044 | 0.008 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |
| 197 | 0.049 | 0.106 | 0.050 | 0.008 | 0.002 | 154 | 27 | 满足 |
| 198 | 0.741 | 0.447 | 0.580 | 0.005 | 0.170 | 11 | 27 | 满足 |
| 199 | 0.775 | 0.327 | 0.329 | 0.020 | 0.062 | 154 | 27 | 满足 |
| 200 | 0.494 | 0.247 | 0.217 | 0.018 | 0.053 | 154 | 27 | 满足 |
| 201 | 0.257 | 0.181 | 0.123 | 0.017 | 0.044 | 154 | 27 | 满足 |
| 202 | 0.248 | 0.158 | 0.115 | 0.015 | 0.034 | 154 | 27 | 满足 |
| 203 | 0.338 | 0.170 | 0.148 | 0.014 | 0.024 | 154 | 27 | 满足 |
| 204 | 0.386 | 0.174 | 0.165 | 0.013 | 0.014 | 154 | 27 | 满足 |
| 205 | 0.395 | 0.175 | 0.167 | 0.012 | 0.009 | 154 | 27 | 满足 |
| 206 | 0.395 | 0.170 | 0.167 | 0.011 | 0.010 | 154 | 27 | 满足 |
| 207 | 0.365 | 0.156 | 0.154 | 0.010 | 0.015 | 154 | 27 | 满足 |
| 208 | 0.293 | 0.132 | 0.125 | 0.009 | 0.025 | 154 | 27 | 满足 |
| 209 | 0.219 | 0.148 | 0.161 | 0.008 | 0.035 | 154 | 27 | 满足 |
| 210 | 0.289 | 0.186 | 0.212 | 0.007 | 0.044 | 154 | 27 | 满足 |
| 211 | 0.450 | 0.232 | 0.274 | 0.006 | 0.053 | 154 | 27 | 满足 |
| 212 | 0.710 | 0.289 | 0.350 | 0.005 | 0.060 | 154 | 27 | 满足 |
| 213 | 0.708 | 0.287 | 0.347 | 0.005 | 0.067 | 154 | 27 | 满足 |
| 214 | 0.299 | 0.000 | 0.348 | 0.001 | 0.007 | 166 | 166 | 满足 |
| 215 | 0.064 | 0.000 | 0.199 | 0.000 | 0.000 | 166 | 166 | 满足 |
| 216 | 0.054 | 0.000 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 166 | 166 | 满足 |
| 217 | 0.071 | 0.000 | 0.203 | 0.000 | 0.001 | 166 | 166 | 满足 |
| 218 | 0.303 | 0.000 | 0.350 | 0.001 | 0.007 | 166 | 166 | 满足 |
| 219 | 0.752 | 0.454 | 0.588 | 0.005 | 0.172 | 11 | 27 | 满足 |
| 220 | 0.716 | 0.290 | 0.352 | 0.005 | 0.066 | 154 | 27 | 满足 |
| 221 | 0.167 | 0.107 | 0.134 | 0.009 | 0.035 | 11 | 27 | 满足 |
| 222 | 0.049 | 0.110 | 0.050 | 0.008 | 0.003 | 154 | 27 | 满足 |
| 223 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 0.009 | 0.002 | 11 | 27 | 满足 |
| 224 | 0.035 | 0.103 | 0.034 | 0.008 | 0.001 | 154 | 27 | 满足 |

| 最严控制表 (强度和整体稳定) | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单元 | 10 | 219 | 7 | 11 | 219 | 19 | 19 |
| 数值 | 0.972 | 0.454 | 0.959 | 0.048 | 0.172 | 166 | 166 |