校审意见

建施：

1. 卫生间标高按-0.05标记。

结施：

无

电施：系统图回路和平面图不符，请修改。

给排水：

无