建筑部分：图纸平立剖及楼梯详图均有，但是缺少必要的详图（露台、屋面防水、栏杆等），补充相应的平面说明，卫生间标高未标注，一层平面图右侧第三道尺寸未标注。

结构部分：图纸齐全，满足设计深度要求。请复核一下楼板配筋是否可以优化一下。基础部分两种形式，筏板整体性好，条基满足要求造价低