设计校审意见表

**项目名称：**st20190116私人住宅庭院景观设计校审827 **专业：园林**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸（文件）编号 | | 校审意见 | | | | 设计人回复 | 备注 |
| 违反设计强条 |  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
| 违反一般条款 | 说明 | | 1. 施工图说明及绿化绿化施工说明，建议补充施工的常用做法，植物保养的注意事项等等； | | | |  |  |
| 平面 | | 1. 图名应与目录对应，把图纸内容写清楚； 2. ZP1平面布置图中应补充平面高程和图例大样，把铺张材料和植物一一对应，有排水沟的请具体明示并给出大样做法； 3. JS01水景大样图建议做好水池底的防水层，砌体要标明轻度等级和砌筑材料的强度等级； 4. JS03葡萄架木桩基础明确持力层或指明素土夯实，压实系数不小于0.95；并注意防腐设施； | | | |  |  |
| 其他 | | 1. 施工图中素土夯实，压实系数建议按不小于0.95控制； 2. 施工图中砌体材料要明确强度等级及砂浆强度等级；宜就地取材，方便施工； 3. 建议补充个土建施工图设计说明； 4. 建议绿植的果树，要求写明树冠及树干胸径，瓦片的规格 | | | |  |  |
| 建 筑 | |  | | 电 气 |  |  |  |  |
| 结 构 | |  | | 给 排 水 |  |  |  |  |