## 封-3 投标总价封面
|  | 大王村养老用房建设项目 |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
(单位盖章)
封-3

## 扉-3 投标总价扉页
| 大王村养老用房建设项目 |  | 工程
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 大王村养老用房建设项目
投标总价 | （小写）： | 440255.56
| （大写）： | 肆拾肆万零贰佰伍拾伍元伍角陆分
投标人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编制时间：
扉-3

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：大王村养老用房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 单项工程造价 | 其中: （元）
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 大王村养老用房建设项目 | 440255.56 |  | 12279.91 |  | 14558
合计 |  | 440255.56 |  | 12279.91 |  | 14558
表—04

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【大王村养老用房建设项目】
单项工程投标报价汇总表
工程名称：大王村养老用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑 | 396620.99 |  |  | 11556.28 | 13422.25
2 | 装饰 | 38595.78 |  |  | 648.12 | 1004.6
3 | 给排水 | 5038.79 |  |  | 75.51 | 131.15
合计 |  | 440255.56 |  |  | 12279.91 | 14558
表—03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【建筑】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑 |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 320421.71
1.1 | 人工费 |  | 74545.9
1.2 | 材料费 |  | 237129.52
1.3 | 施工机具使用费 |  | 8745.49
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  | 30028.51
2.1 | 单价措施项目费 |  | 18472.23
2.2 | 总价措施项目费 |  | 11556.28
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 11556.28
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 13422.25 |  | －
5 | 税金 |  | 32748.52 |  | －
6 | 工程造价 |  | 396620.99
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  | 396,620.99 |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑 | [5 empty] | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [5 empty] | 11373.75
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.名称:平整场地 | m2 | 301.67 |  | 4.39 | 1324.33
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 362 |  | 9.24 | 3344.88
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.部位:基础梁、独立基础 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 | m3 | 239.34 |  | 12.32 | 2948.67
4 | 010103001002 | 房心土回填 | 1.部位:基础梁、独立基础 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 | m3 | 68.4 |  | 12.32 | 842.69
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.部位:基础梁 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km | m3 | 122.66 |  | 23.75 | 2913.18
|  | 砌筑工程 | [5 empty] | 40527.29
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂混凝土加气块 2.墙体类型:200mm厚、0.00以上墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 82.45 |  | 372.36 | 30701.08
本页小计 | [7 empty] | 42074.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑 | [5 empty] | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010402001003 | 砌块墙（女儿墙） | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂混凝土加气块 2.墙体类型:200mm厚、0.00以上墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 19.24 |  | 372.36 | 7164.21
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压砂混凝土加气块 2.墙体类型:100mm厚、0.00以上墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 6.67 |  | 399.1 | 2662
|  | 钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 114375.73
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:抗渗P6商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送高度:20m以内 | m3 | 4.21 |  | 379.06 | 1595.84
10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:抗渗P6商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:20m以内 | m3 | 35.4 |  | 388.3 | 13745.82
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:20m以内 | m3 | 11.34 |  | 432.3 | 4902.28
本页小计 | [7 empty] | 30070.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑 | [5 empty] | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 010502001002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:20m以内 | m3 | 3.95 |  | 432.3 | 1707.59
13 | 010503002001 | 矩形梁（含地梁、过梁） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:20m以内 | m3 | 17.7 |  | 419.73 | 7429.22
14 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送高度:20m以内 | m3 | 36.12 |  | 415.02 | 14990.52
15 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、空调板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送高度:20m以内 | m3 | 0.42 |  | 40.57 | 17.04
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤ 18mm | t | 6.865 |  | 4516.94 | 31008.79
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤ 18mm | t | 4.963 |  | 4516.94 | 22417.57
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋圆钢 HPB300 直径≤ 10mm | t | 3.762 |  | 4171.43 | 15692.92
19 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:Φ25以内 | 个 | 126 |  | 6.89 | 868.14
本页小计 | [7 empty] | 94131.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑 | [5 empty] | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 门窗工程 | [5 empty] | 42196.43
20 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:3200*2700mm,900*2100mm,1300*2100mm,1500*2100mm 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质门 | m2 | 69.78 |  | 451.33 | 31493.81
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1500*1800mm,3000*2100mm 2.框、扇材质:隔热铝合金（5+12A+5+12A+5） | m2 | 38.7 |  | 251.98 | 9751.63
22 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.框材质:铝合金 | m2 | 12.9 |  | 73.72 | 950.99
|  | 保温隔热工程 | [5 empty] | 31801.36
23 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:70mm岩棉板 | m2 | 333.5 |  | 23.95 | 7987.33
24 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm岩棉板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:5mm网格布 | m2 | 328.56 |  | 72.48 | 23814.03
|  | 屋面及防水工程 | [5 empty] | 31492.41
本页小计 | [7 empty] | 73997.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑 | [5 empty] | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 010902001001 | 屋面卷材防水(上人屋面) | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材3mm 2.找坡层:1:8混凝土碎块 3.找平层:1:2.5水泥砂浆，30mm细石混凝土，10mm1:4水泥砂浆 4.面层:40mm细石混凝土收光 5.防水层数:两层 | m2 | 333.5 |  | 94.43 | 31492.41
|  | 金属结构 | [5 empty] | 7312.69
26 | 100602003001 | 钢梯 | 1.钢梯形式:直行爬梯 | t | 1.28 |  | 5713.04 | 7312.69
|  | 抹灰工程 | [5 empty] | 16626.34
27 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内、外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:石膏砂浆干粉 3.面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 | m2 | 748.26 |  | 22.22 | 16626.34
|  | 坡道 | [5 empty] | 1156.41
28 | 011107001001 | 坡道 | 1.垫层:300mm三七灰土，60mm混凝土垫层 2.粘结材料种类:防水涂料 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 | m2 | 6.8 |  | 170.06 | 1156.41
|  | 散水 | [5 empty] | 10809.84
本页小计 | [7 empty] | 56587.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑 | [5 empty] | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 011107001002 | 散水 | 1.垫层:300mm三七灰土，60mm混凝土垫层 2.粘结材料种类:素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色:1:2.5水泥砂浆 | m2 | 68.3 |  | 158.27 | 10809.84
|  | 台阶 | [5 empty] | 2007.06
30 | 011107001003 | 台阶 | 1.垫层:300mm三七灰土，60mm混凝土垫层 2.粘结材料种类:防水涂料 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖 | m2 | 12.4 |  | 161.86 | 2007.06
|  | 其他 | [5 empty] | 3227.58
31 | 011503001001 | 防盗栏杆 | 1.部位:一层所有窗户 2.名称:防盗栏杆 | m2 | 38.7 |  | 83.4 | 3227.58
|  | 爬梯栏杆 | [5 empty] | 7514.82
32 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | m | 18 |  | 417.49 | 7514.82
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 320421.71
|  | 措施项目 | [5 empty] | 18472.23
33 | 011702001001 | 基础 模板 |  | m2 | 121 |  | 25.31 | 3062.51
34 | 011702002001 | 矩形柱 模板 |  | m2 | 92 |  | 22 | 2024
35 | 011702007001 | 异形梁 模板 |  | m2 | 114 |  | 22.99 | 2620.86
36 | 011702015001 | 无梁板 模板 |  | m2 | 298 |  | 24.62 | 7336.76
37 | 011702021001 | 栏板 模板 |  | m2 | 195 |  | 17.58 | 3428.1
|  | 单价措施合计 | [5 empty] | 18472.23
本页小计 | [7 empty] | 42031.53
合 计 | [7 empty] | 338893.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑 |  |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 11556.28
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 3.1 | 10505.71
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0.31 | 1050.57
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费- |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑 |  |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
技术措施项目设备费-税后独立费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑 |  |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [5 empty] | 11556.28
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑 |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑 |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 13422.25
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 350450.22 |  | 3.2 | 11214.41
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 350450.22 |  | 0.53 | 1857.39
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 350450.22 |  | 0.1 | 350.45
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  | 363872.47 |  | 9 | 32748.52
合 计 | [6 empty] | 46170.77
表—13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【装饰】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：装饰 |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 33756.25
1.1 | 人工费 |  | 2150.43
1.2 | 材料费 |  | 31113.97
1.3 | 施工机具使用费 |  | 490.54
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  | 648.12
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费 |  | 648.12
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 648.12
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 1004.6 |  | －
5 | 税金 |  | 3186.81 |  | －
6 | 工程造价 |  | 38595.78
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  | 38,595.78 |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 | [5 empty] | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 外墙 | [5 empty] | 33756.25
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:15mm厚防水砂浆 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 328.56 |  | 102.74 | 33756.25
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 33756.25
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [7 empty] | 33756.25
合 计 | [7 empty] | 33756.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装饰】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 648.12
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 1.7 | 573.86
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0.22 | 74.26
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费- |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
技术措施项目设备费-税后独立费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [5 empty] | 648.12
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装饰】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰 |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装饰】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 1004.6
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 34404.37 |  | 2.4 | 825.7
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 34404.37 |  | 0.42 | 144.5
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 34404.37 |  | 0.1 | 34.4
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  | 35408.97 |  | 9 | 3186.81
合 计 | [6 empty] | 4191.41
表—13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【给排水】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水 |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 4416.08
1.1 | 人工费 |  | 675.92
1.2 | 材料费 |  | 3740.12
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  | 75.51
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费 |  | 75.51
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 75.51
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 131.15 |  | －
5 | 税金 |  | 416.05 |  | －
6 | 工程造价 |  | 5038.79
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  | 5,038.79 |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 4416.08
1 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:坐便器 | 组 | 7 |  | 302.52 | 2117.64
2 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 | 组 | 9 |  | 176.56 | 1589.04
3 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.名称:小便斗 | 套 | 2 |  | 354.7 | 709.4
4 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 | 组 | 9
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 4416.08
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [7 empty] | 4416.08
合 计 | [7 empty] | 4416.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 75.51
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 1.5 | 66.24
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0.21 | 9.27
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费- |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
技术措施项目设备费-税后独立费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计 | [5 empty] | 75.51
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水 |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  | 标段：大王村养老用房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 131.15
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 4491.59 |  | 2.4 | 107.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 4491.59 |  | 0.42 | 18.86
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 4491.59 |  | 0.1 | 4.49
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  | 4622.74 |  | 9 | 416.05
合 计 | [6 empty] | 547.2
表—13