# 1 设计依据

《钢结构设计标准》                                                      (GB50017-2017)

《建筑结构荷载规范》                                                  (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                                                  (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑地基基础设计规范》                                          (GB50007-2011)

《钢管混凝土结构技术规范》                                      (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                                      (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》                              (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                                                      (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》                          (JGJ82-2011)

# 2 计算简图、几何信息

计算简图    (圆表示支座，数字为节点号)

节点编号图

单元编号图

各节点信息如下表：

| 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | x向约束 | y向约束 | z向约束 | 绕x约束 | 绕y约束 | 绕z约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.086 | -2.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7.807 | -2.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6.528 | -2.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5.249 | -2.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.970 | -2.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.691 | -2.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.412 | -2.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0.133 | -2.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.133 | -1.257 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.412 | -1.257 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.691 | -1.257 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.970 | -1.257 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 5.249 | -1.257 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 6.528 | -1.257 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7.807 | -1.257 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 9.086 | -1.257 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0.133 | -0.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.412 | -0.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.691 | -0.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3.970 | -0.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 5.249 | -0.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 6.528 | -0.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 7.807 | -0.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 9.086 | -0.307 | 4.100 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0.133 | 0.193 | 4.100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 1.412 | 0.193 | 4.100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 2.691 | 0.193 | 4.100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 3.970 | 0.193 | 4.100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 5.249 | 0.193 | 4.100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 6.528 | 0.193 | 4.100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 7.807 | 0.193 | 4.100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 9.086 | 0.193 | 4.100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

各单元信息如下表：

注：等肢单角钢的2、3轴分别对应u、v轴

| 单元号 | 截面名称 | 材料名称 | 长度(m) | 面积(mm2) | 绕2轴 惯性矩(x104mm4) | 绕3轴 惯性矩(x104mm4) | 绕2轴计 算长度 系数 | 绕3轴计 算长度 系数 | i节点 释放 | j节点 释放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.950 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.632 | --- | --- |
| 2 | H250x150x8x8 | Q235B | 1.050 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.381 | --- | --- |
| 3 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.500 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 4 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.950 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.632 | --- | --- |
| 5 | H250x150x8x8 | Q235B | 1.050 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.381 | --- | --- |
| 6 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.500 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 7 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.950 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.632 | --- | --- |
| 8 | H250x150x8x8 | Q235B | 1.050 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.381 | --- | --- |
| 9 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.500 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 10 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.950 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.632 | --- | --- |
| 11 | H250x150x8x8 | Q235B | 1.050 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.381 | --- | --- |
| 12 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 13 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 14 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 15 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 16 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 17 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 18 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 19 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 20 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 21 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 22 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 23 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 24 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 25 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 26 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 27 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 28 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 29 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 30 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 31 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 32 | φ60x5 | Q235B | 1.279 | 864 | 32.94 | 32.94 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 33 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.500 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 34 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.950 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.632 | --- | --- |
| 35 | H250x150x8x8 | Q235B | 1.050 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.381 | --- | --- |
| 36 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.500 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 37 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.950 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.632 | --- | --- |
| 38 | H250x150x8x8 | Q235B | 1.050 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.381 | --- | --- |
| 39 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.500 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 40 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.950 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.632 | --- | --- |
| 41 | H250x150x8x8 | Q235B | 1.050 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.381 | --- | --- |
| 42 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.500 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 43 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.950 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.632 | --- | --- |
| 44 | H250x150x8x8 | Q235B | 1.050 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 2.381 | --- | --- |
| 45 | H250x150x8x8 | Q235B | 0.500 | 4272 | 451 | 4369 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |

# 3 荷载与组合

结构重要性系数：    1.00

## 3.1 荷载工况

荷载工况汇总表

| 工况号 | 荷载类型 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 恒 |  |
| 1 | 活 |  |
| 2 | 活 |  |
| 3 | 风 |  |
| 4 | 风 |  |

(1)节点荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | Px | Py | Pz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活 | 1 | 0.000 | 0.000 | -1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

(2)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 单向杆件 | -- | 0.60 |
| 2 | 活 | 2 | 单向杆件 | -- | 0.80 |
| 3 | 风 | 3 | 单向杆件 | 2.00 | 0.45 |
| 4 | 风 | 4 | 单向杆件 | -1.00 | 0.45 |

## 3.2 节点荷载

1) 工况号:    1

*输入荷载库中的荷载:

| 序号 | Px(kN) | Py(kN) | Pz(kN) | Mx(kN.m) | My(kN.m) | Mz(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

节点荷载分布图:

节点荷载序号1分布图

## 3.3 单元荷载

1) 工况号:    0

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒载 | 单向杆件 | -- | 0.60 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

2) 工况号:    2

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活载 | 单向杆件 | -- | 0.80 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

3) 工况号:    3

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风载 | 单向杆件 | 2.00 | 0.45 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

4) 工况号:    4

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风载 | 单向杆件 | -1.00 | 0.45 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

## 3.4 面荷载

## 3.5其它荷载

(1). 风总信息

基本风压：0.45(kN/m2)

地面粗糙度：B

风压高度变化修正系数η：1.00

风荷载计算用阻尼比：0.01

风荷载参数

高度(m)          μz（修正前）          η                    μz                    βz

4.10                      1.00                                1.00            1.00            1.00

(2). 地震作用

规范：        《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

地震烈度：    7度(0.10g)

水平地震影响系数最大值：        0.080

计算振型数：          9

建筑结构阻尼比： 0.040

特征周期值：          0.35

地震影响：              多遇地震

场地类别：            Ⅱ类

地震分组：            第一组

周期折减系数： 1.00

地震力计算方法： 振型分解法

| 振型号 | 周期（秒） | 各振型质量参与系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1213 | 69.27% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 0.0659 | 0.00% | 0.00% | 50.62% |
| 3 | 0.0652 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 0.0633 | 0.00% | 0.00% | 6.26% |
| 5 | 0.0598 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 0.0564 | 0.00% | 0.00% | 8.13% |
| 7 | 0.0547 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0.0517 | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
| 9 | 0.0473 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

## 3.6荷载组合

(1) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1

(2) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况2

(3) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况3

(4) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况4

(5) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况3

(6) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况4

(7) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况2 + 1.50 x 0.60 风载工况3

(8) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况2 + 1.50 x 0.60 风载工况4

(9) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况3

(10) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况4

(11) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况2 + 1.50 风载工况3

(12) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况2 + 1.50 风载工况4

(13) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况3

(14) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况4

(15) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况2 + 1.50 x 0.60 风载工况3

(16) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况2 + 1.50 x 0.60 风载工况4

(17) 1.20 恒载 + 1.20 x 0.50 活载工况1 + 1.30 水平地震

(18) 1.20 恒载 + 1.20 x 0.50 活载工况2 + 1.30 水平地震

(19) 1.00 恒载 + 1.50 风载工况3

(20) 1.00 恒载 + 1.50 风载工况4

(21) 1.00 恒载 + 1.00 x 0.50 活载工况1 + 1.30 水平地震

(22) 1.00 恒载 + 1.00 x 0.50 活载工况2 + 1.30 水平地震

# 4 内力位移计算结果

## 4.1 内力

### 4.1.1 最不利内力

各效应组合下最大支座反力设计值(单位：kN、kN.m)

| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.3 | 3.1 | -4.9 | -0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -0.3 | 0.3 | 2.5 | -3.2 | -0.0 | -0.3 |
|  | N3最大 | 6 | 1 | 0.0 | -0.0 | 5.1 | -8.9 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 19 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 19 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | -0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.3 | 3.1 | -4.9 | -0.0 | 0.3 |
| 25 | 合力最大 | 6 | 1 | 0.0 | -0.0 | 5.1 | -8.9 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.3 | 0.3 | 2.5 | -3.2 | -0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 17 | 2 | 0.3 | -0.3 | 3.1 | -4.9 | -0.0 | 0.3 |
|  | N3最小 | 19 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | -0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | -0.0 | 5.1 | -8.9 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 8 | 1 | 0.0 | -0.0 | 5.1 | -6.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 22 | 1 | -0.3 | 0.3 | 2.5 | -3.2 | -0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | -6.5 | 0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 2 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | -6.4 | 0.0 | 0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | -11.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 19 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | 1.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | -6.5 | 0.0 | 0.3 |
| 26 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | -11.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.3 | 0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 21 | 1 | -0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | 0.0 | -0.3 |
|  | N3最小 | 19 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | 1.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | -11.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | -11.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 22 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.3 | 0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | -6.6 | -0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 2 | 0.3 | 0.0 | 5.2 | -6.5 | -0.0 | 0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | -11.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 19 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | 1.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | -11.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | -6.6 | -0.0 | 0.3 |
| 27 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | -11.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.5 | -0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 21 | 1 | -0.3 | -0.0 | 3.7 | -5.5 | -0.0 | -0.3 |
|  | N3最小 | 19 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | 1.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | -11.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.9 | -2.9 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 22 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.5 | -0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | -6.5 | 0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 2 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | -6.5 | 0.0 | 0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | -11.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 19 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.9 | -3.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | -6.5 | 0.0 | 0.3 |
| 28 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | -11.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.4 | 0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 21 | 1 | -0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | 0.0 | -0.3 |
|  | N3最小 | 19 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | -11.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 20 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -6.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 22 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.4 | 0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 4.4 | -6.5 | -0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 5.1 | -6.5 | -0.0 | -0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | -11.4 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 19 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | 1.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 20 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -6.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 4.4 | -6.5 | -0.0 | 0.3 |
| 29 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | -11.4 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.4 | -0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 21 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | -0.0 | 0.3 |
|  | N3最小 | 19 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | 1.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | -11.4 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.9 | -3.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 22 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.4 | -0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 4.4 | -6.6 | 0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 5.2 | -6.5 | 0.0 | -0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | -11.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 19 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.9 | -2.9 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 4.4 | -6.6 | 0.0 | 0.3 |
| 30 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | -11.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.5 | 0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 21 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.7 | -5.5 | 0.0 | 0.3 |
|  | N3最小 | 19 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.3 | 1.6 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | -0.0 | 7.2 | -11.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | -11.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 22 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.5 | 0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 4.4 | -6.5 | -0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.3 | -0.0 | -0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | -0.0 | 9.0 | -11.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 19 | 1 | -0.0 | 0.0 | -1.3 | 1.5 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 8 | 1 | 0.0 | -0.0 | 9.0 | -11.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 4.4 | -6.5 | -0.0 | 0.3 |
| 31 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | -0.0 | 9.0 | -11.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.3 | -0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 4.4 | -6.5 | -0.0 | 0.3 |
|  | N3最小 | 19 | 1 | -0.0 | 0.0 | -1.3 | 1.5 | -0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | -0.0 | 7.1 | -11.3 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.4 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 22 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.3 | -0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 22 | 2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | -3.2 | 0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | -4.9 | 0.0 | 0.3 |
|  | N3最大 | 6 | 1 | -0.0 | 0.0 | 5.1 | -8.9 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 19 | 1 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 8 | 1 | -0.0 | 0.0 | 5.1 | -6.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 22 | 2 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | -3.2 | 0.0 | 0.3 |
| 32 | 合力最大 | 6 | 1 | -0.0 | 0.0 | 5.1 | -8.9 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 17 | 1 | -0.3 | -0.3 | 3.1 | -4.9 | 0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -0.3 | -0.3 | 2.5 | -3.2 | 0.0 | -0.3 |
|  | N3最小 | 19 | 1 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | -0.0 | 0.0 | 5.1 | -8.9 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 19 | 1 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 17 | 1 | -0.3 | -0.3 | 3.1 | -4.9 | 0.0 | -0.3 |

各效应组合下最大支座反力标准值(单位：kN、kN.m)

| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.2 | -0.2 | 2.5 | -4.0 | -0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 1 | -0.2 | 0.2 | 2.5 | -3.2 | -0.0 | -0.3 |
|  | N3最大 | 6 | 1 | 0.0 | -0.0 | 3.6 | -6.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | -0.6 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 0.0 | -0.0 | 1.4 | -2.8 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.2 | -0.2 | 2.5 | -4.0 | -0.0 | 0.3 |
| 25 | 合力最大 | 6 | 1 | 0.0 | -0.0 | 3.6 | -6.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -0.2 | 0.2 | 2.5 | -3.2 | -0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 17 | 2 | 0.2 | -0.2 | 2.5 | -4.0 | -0.0 | 0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | -0.6 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | -0.0 | 3.6 | -6.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 8 | 1 | 0.0 | -0.0 | 3.6 | -4.6 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 18 | 1 | -0.2 | 0.2 | 2.5 | -3.2 | -0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 3.6 | -5.4 | 0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 2 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.3 | 0.0 | 0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | -7.9 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 3.6 | -5.4 | 0.0 | 0.3 |
| 26 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | -7.9 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.3 | 0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 17 | 1 | -0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | 0.0 | -0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | -8.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | -7.9 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 18 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.3 | 0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | -5.5 | -0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 2 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.5 | -0.0 | 0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | -8.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | -8.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | -5.5 | -0.0 | 0.3 |
| 27 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | -8.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.5 | -0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 17 | 1 | -0.3 | -0.0 | 3.7 | -5.5 | -0.0 | -0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -8.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | 0.0 | -0.0 | 1.0 | -2.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 18 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.5 | -0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 3.6 | -5.4 | 0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 2 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.4 | 0.0 | 0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | -8.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 0.0 | -0.0 | 1.0 | -2.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | 0.0 | 3.6 | -5.4 | 0.0 | 0.3 |
| 28 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | -8.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.4 | 0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 17 | 1 | -0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | 0.0 | -0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -8.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | -8.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 18 | 1 | -0.3 | -0.0 | 4.3 | -5.4 | 0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | -0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.4 | -0.0 | -0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | -8.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | -8.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | -0.0 | 0.3 |
| 29 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | -8.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.4 | -0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | -0.0 | 0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -8.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | 0.0 | -0.0 | 1.0 | -2.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.4 | -0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.7 | -5.5 | 0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.5 | 0.0 | -0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | -8.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 0.0 | -0.0 | 1.0 | -2.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.7 | -5.5 | 0.0 | 0.3 |
| 30 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | -8.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.5 | 0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.7 | -5.5 | 0.0 | 0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -8.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 8 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | -8.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.5 | 0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | -0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.3 | -0.0 | -0.3 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 0.0 | -0.0 | 6.4 | -7.9 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 8 | 1 | 0.0 | -0.0 | 6.4 | -7.9 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | -0.0 | 0.3 |
| 31 | 合力最大 | 8 | 1 | 0.0 | -0.0 | 6.4 | -7.9 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.3 | -0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 17 | 2 | 0.3 | -0.0 | 3.6 | -5.4 | -0.0 | 0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | 0.0 | -0.0 | 5.1 | -8.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 18 | 1 | -0.3 | 0.0 | 4.3 | -5.3 | -0.0 | -0.3 |
|  | N1最大 | 18 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | -3.2 | 0.0 | 0.3 |
|  | N2最大 | 17 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | -4.0 | 0.0 | 0.3 |
|  | N3最大 | 6 | 1 | -0.0 | 0.0 | 3.6 | -6.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | -0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.6 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 8 | 1 | -0.0 | 0.0 | 3.6 | -4.6 | 0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 18 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | -3.2 | 0.0 | 0.3 |
| 32 | 合力最大 | 6 | 1 | -0.0 | 0.0 | 3.6 | -6.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 17 | 1 | -0.2 | -0.2 | 2.5 | -4.0 | 0.0 | -0.3 |
|  | N2最小 | 18 | 1 | -0.2 | -0.2 | 2.5 | -3.2 | 0.0 | -0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.6 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 6 | 1 | -0.0 | 0.0 | 3.6 | -6.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.0 | 0.0 | 1.4 | -2.8 | 0.0 | -0.0 |
|  | M3最小 | 17 | 1 | -0.2 | -0.2 | 2.5 | -4.0 | 0.0 | -0.3 |

### 4.1.2 内力包络及统计

按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)

轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 17 | 2 | 0.000 | 0.3 | 3.1 | -0.3 | -0.0 | 0.3 | 4.9 |
| 2 | 33 | 22 | 1 | 0.000 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 3.2 |
| 3 | 10 | 17 | 2 | 0.000 | 0.2 | 2.6 | -0.3 | -0.0 | 0.2 | 3.4 |
| 4 | 34 | 22 | 1 | 0.000 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 2.1 |
| 5 | 11 | 17 | 2 | 0.000 | 0.1 | 1.7 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 1.4 |
| 6 | 35 | 22 | 1 | 0.000 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.6 |
| 7 | 19 | 22 | 1 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
| 8 | 25 | 22 | 2 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 9 | 24 | 22 | 2 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 10 | 20 | 22 | 1 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 |

按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)

轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33 | 17 | 2 | 0.000 | -0.3 | 3.1 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 4.9 |
| 2 | 9 | 22 | 1 | 0.000 | -0.3 | 2.5 | 0.3 | -0.0 | -0.3 | 3.2 |
| 3 | 34 | 17 | 2 | 0.000 | -0.2 | 2.6 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 3.4 |
| 4 | 10 | 22 | 1 | 0.000 | -0.2 | 2.0 | 0.3 | -0.0 | -0.2 | 2.1 |
| 5 | 11 | 22 | 1 | 0.000 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.6 |
| 6 | 35 | 17 | 2 | 0.000 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.4 |
| 7 | 25 | 17 | 1 | 0.000 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 8 | 19 | 17 | 2 | 0.000 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 9 | 24 | 17 | 1 | 0.000 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 10 | 20 | 17 | 2 | 0.000 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 |

按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 17 | 2 | 0.000 | -0.0 | 4.4 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 6.5 |
| 2 | 42 | 17 | 2 | 0.000 | 0.0 | 4.4 | -0.3 | -0.0 | 0.3 | 6.5 |
| 3 | 3 | 17 | 2 | 0.000 | -0.0 | 4.4 | -0.3 | -0.0 | 0.3 | 6.6 |
| 4 | 39 | 17 | 2 | 0.000 | 0.0 | 4.4 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 6.6 |
| 5 | 6 | 17 | 2 | 0.000 | -0.0 | 4.4 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 6.5 |
| 6 | 36 | 17 | 2 | 0.000 | 0.0 | 4.4 | -0.3 | -0.0 | 0.3 | 6.5 |
| 7 | 9 | 17 | 2 | 0.000 | 0.3 | 3.1 | -0.3 | -0.0 | 0.3 | 4.9 |
| 8 | 33 | 17 | 2 | 0.000 | -0.3 | 3.1 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 4.9 |
| 9 | 1 | 17 | 2 | 0.000 | -0.0 | 3.6 | -0.3 | -0.0 | 0.3 | 4.5 |
| 10 | 43 | 17 | 2 | 0.000 | 0.0 | 3.6 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 4.5 |

按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42 | 22 | 1 | 0.000 | -0.0 | 4.3 | 0.3 | -0.0 | -0.3 | 5.4 |
| 2 | 45 | 22 | 1 | 0.000 | 0.0 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 5.4 |
| 3 | 39 | 22 | 1 | 0.000 | -0.0 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 5.5 |
| 4 | 3 | 22 | 1 | 0.000 | 0.0 | 4.3 | 0.3 | -0.0 | -0.3 | 5.5 |
| 5 | 36 | 22 | 1 | 0.000 | -0.0 | 4.3 | 0.3 | -0.0 | -0.3 | 5.3 |
| 6 | 6 | 22 | 1 | 0.000 | 0.0 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 5.3 |
| 7 | 33 | 22 | 1 | 0.000 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 3.2 |
| 8 | 9 | 22 | 1 | 0.000 | -0.3 | 2.5 | 0.3 | -0.0 | -0.3 | 3.2 |
| 9 | 1 | 22 | 1 | 0.000 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 3.5 |
| 10 | 43 | 22 | 1 | 0.000 | -0.0 | 3.4 | 0.3 | -0.0 | -0.3 | 3.5 |

按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 6 | 1 | 0.000 | -0.0 | 7.2 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 11.5 |
| 2 | 39 | 6 | 1 | 0.000 | -0.0 | 7.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
| 3 | 45 | 6 | 1 | 0.000 | -0.0 | 7.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| 4 | 42 | 6 | 1 | 0.000 | -0.0 | 7.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 11.4 |
| 5 | 36 | 6 | 1 | 0.000 | -0.0 | 7.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 0.000 | -0.0 | 7.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| 7 | 33 | 6 | 1 | 0.000 | -0.0 | 5.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 8 | 9 | 6 | 1 | 0.000 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 9 | 4 | 6 | 1 | 0.000 | 0.0 | 6.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| 10 | 40 | 6 | 1 | 0.000 | 0.0 | 6.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 8.2 |

按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 19 | 1 | 0.000 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -1.6 |
| 2 | 39 | 19 | 1 | 0.000 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1.6 |
| 3 | 45 | 19 | 1 | 0.000 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1.6 |
| 4 | 42 | 19 | 1 | 0.000 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -1.6 |
| 5 | 6 | 19 | 1 | 0.000 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1.5 |
| 6 | 36 | 19 | 1 | 0.000 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -1.5 |
| 7 | 40 | 19 | 1 | 0.000 | -0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1.0 |
| 8 | 4 | 19 | 1 | 0.000 | -0.0 | -1.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -1.0 |
| 9 | 1 | 19 | 1 | 0.000 | -0.0 | -1.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -1.0 |
| 10 | 43 | 19 | 1 | 0.000 | -0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1.0 |

## 4.2 位移

### 4.2.1 组合位移

最大正位移组合 1: Uz(mm)

最大负位移组合 6: Uz(mm)

# 5 设计验算结果

本工程有 1 种材料：

Q235B：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。

## 5.1 设计验算结果图及统计表

根据计算分析模型，进行规范检验，检验结果表明，结构能够满足承载力计算要求，应力比最大值为0.15。下图为模型总体应力比分布图：

杆件应力比分布图

按“强度应力比”显示构件颜色

“强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.146 (6/1) | 0.153 | 0.146 | 0.042 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 2 | 39 | 0.146 (6/1) | 0.153 | 0.146 | 0.042 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 3 | 45 | 0.145 (6/1) | 0.152 | 0.145 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 4 | 42 | 0.145 (6/1) | 0.152 | 0.145 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 5 | 6 | 0.144 (6/1) | 0.151 | 0.144 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 6 | 36 | 0.144 (6/1) | 0.151 | 0.144 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 7 | 9 | 0.112 (6/1) | 0.118 | 0.112 | 0.023 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 8 | 33 | 0.112 (6/1) | 0.118 | 0.112 | 0.023 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 9 | 4 | 0.103 (6/1) | 0.109 | 0.103 | 0.033 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 10 | 40 | 0.103 (6/1) | 0.109 | 0.103 | 0.033 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |

按“强度应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

按“绕2轴应力比”显示构件颜色

“绕2轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.146 | 0.153 (6/1) | 0.146 | 0.042 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 2 | 39 | 0.146 | 0.153 (6/1) | 0.146 | 0.042 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 3 | 45 | 0.145 | 0.152 (6/1) | 0.145 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 4 | 42 | 0.145 | 0.152 (6/1) | 0.145 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 5 | 6 | 0.144 | 0.151 (6/1) | 0.144 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 6 | 36 | 0.144 | 0.151 (6/1) | 0.144 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 7 | 9 | 0.112 | 0.118 (6/1) | 0.112 | 0.023 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 8 | 33 | 0.112 | 0.118 (6/1) | 0.112 | 0.023 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 9 | 4 | 0.103 | 0.109 (6/1) | 0.103 | 0.033 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 10 | 40 | 0.103 | 0.109 (6/1) | 0.103 | 0.033 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |

按“绕2轴整体稳定应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

按“绕3轴应力比”显示构件颜色

“绕3轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.146 | 0.153 | 0.146 (6/1) | 0.042 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 2 | 39 | 0.146 | 0.153 | 0.146 (6/1) | 0.042 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 3 | 45 | 0.145 | 0.152 | 0.145 (6/1) | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 4 | 42 | 0.145 | 0.152 | 0.145 (6/1) | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 5 | 6 | 0.144 | 0.151 | 0.144 (6/1) | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 6 | 36 | 0.144 | 0.151 | 0.144 (6/1) | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 7 | 9 | 0.112 | 0.118 | 0.112 (6/1) | 0.023 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 8 | 33 | 0.112 | 0.118 | 0.112 (6/1) | 0.023 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 9 | 4 | 0.103 | 0.109 | 0.103 (6/1) | 0.033 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 10 | 40 | 0.103 | 0.109 | 0.103 (6/1) | 0.033 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |

按“绕3轴整体稳定应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 5.2 设计验算结果表

设计验算结果表 (强度和整体稳定)

| 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.103 | 0.108 | 0.103 | 0.033 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 2 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.019 | 0.001 | 32 | 25 | 满足 |
| 3 | 0.146 | 0.153 | 0.146 | 0.042 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 4 | 0.103 | 0.109 | 0.103 | 0.033 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 5 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.019 | 0.001 | 32 | 25 | 满足 |
| 6 | 0.144 | 0.151 | 0.144 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 7 | 0.102 | 0.107 | 0.102 | 0.032 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 8 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.019 | 0.001 | 32 | 25 | 满足 |
| 9 | 0.112 | 0.118 | 0.112 | 0.023 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 10 | 0.082 | 0.086 | 0.082 | 0.020 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 11 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.015 | 0.000 | 32 | 25 | 满足 |
| 12 | 0.021 | 0.000 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 13 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 14 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.001 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 15 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.001 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 16 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.001 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 17 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 18 | 0.021 | 0.000 | 0.020 | 0.002 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 19 | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 20 | 0.022 | 0.000 | 0.021 | 0.001 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 21 | 0.022 | 0.000 | 0.021 | 0.001 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 22 | 0.021 | 0.000 | 0.021 | 0.001 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 23 | 0.022 | 0.000 | 0.021 | 0.001 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 24 | 0.022 | 0.000 | 0.021 | 0.001 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 25 | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 26 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 27 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 28 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 29 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 30 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 31 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 32 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 33 | 0.112 | 0.118 | 0.112 | 0.023 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 34 | 0.082 | 0.086 | 0.082 | 0.020 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 35 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.015 | 0.000 | 32 | 25 | 满足 |
| 36 | 0.144 | 0.151 | 0.144 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 37 | 0.102 | 0.107 | 0.102 | 0.032 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 38 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.019 | 0.001 | 32 | 25 | 满足 |
| 39 | 0.146 | 0.153 | 0.146 | 0.042 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 40 | 0.103 | 0.109 | 0.103 | 0.033 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 41 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.019 | 0.001 | 32 | 25 | 满足 |
| 42 | 0.145 | 0.152 | 0.145 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |
| 43 | 0.103 | 0.108 | 0.103 | 0.033 | 0.001 | 29 | 25 | 满足 |
| 44 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.019 | 0.001 | 32 | 25 | 满足 |
| 45 | 0.145 | 0.152 | 0.145 | 0.041 | 0.001 | 15 | 25 | 满足 |

最严控制表 (强度和整体稳定)

|  | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单元 | 3 | 3 | 3 | 39 | 19 | 12 | 12 |
| 数值 | 0.146 | 0.153 | 0.146 | 0.042 | 0.002 | 66 | 66 |

# 附录

焊接对称工字型截面截面示意图

圆管截面截面示意图