项目背景：项目竣工于2012年左右，使用规范注意时间，不审图不盖章不签字，不做为施工使用，只做为竣工资料，预算审记使用。单层建筑面积为700平米左右，为上下两层，中间为夹层。

图纸要求：交图为天正T8版本，每层组图块，方便替换底图，后期配合业主及预算审记修改图纸；

各专业要求

01给排水专业

- 热水系统为屋面太阳能集热系统，夏太阳能，冬热水器

- 给水系统为市政供水，一层汽修精确到工位；

- 排水系统为市政排水，一层汽修精确到工位；

注：室内天井内空调冷凝水预留管道，室外化粪池与市政相连

02电气

- 强电：应急照明、普通照明、开关、插座、空调分离机插座

- 弱电：电话网络、走廊无线WIFI

- 弱电：室内外无死角监控

注：每个房间插座不低于8个，卫生间不低于3个，客房为插卡式，卫生间有排风扇，热水器。走廊及房间均为筒灯，卫生间防潮吸顶灯。

03暖通

- 暖气：均为地暖，供暖方式为燃气锅炉

04消防

- 喷淋、烟感、消火栓、声光手报

- 屋面补水箱、室外地埋式（A轴南侧）泵房

- 室内防排烟

整体说明：图纸表达详细（平面、节点大样、系统），保证预算审记工作，减少图纸错误，自行查漏补缺；

影像资料

WIFI 猫眼应急                             喷淋  监控 筒灯间距1.2米

房间内屋顶筒灯 喷淋 烟感                  床头两侧插座面板

房间内有配电箱                          走廊有插座及疏散